Küchen-Klemmkassetten aus hochwertigen Edelstahl System: BG181	          04-03.11

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	Edelstahl-Küchen-Klemmkassettendecke BG181 als Raumdecke:

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Leiser-Bach-Vertrieb
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.Leiser-Systeme.de

		im Modul 500x500mm und in ungelochter Ausführung 
einschließlich einer Unterkonstruktion in unsichtbarer 
Klemm-Montage, bestehend aus Klemmprofilen BG180-C, 
Klemmprofilverbindern und Kreuzverbindern; von der
		Rohdecke abgehängt mittels bauaufsichtlich
		zugelassenem Spreizdübel und Noniushängern.

		Die Küchen-Klemmkassetten sind aus 0,6mm Edelstahl
1.4301 gefertigt und nachträglich RAL 9010 pulverbeschichtet.

		Abhängehöhe: ca. ......................... mm

		Gesamtkonstruktion nach DIN 4102 nicht brennbar.

Liefern und montieren:

		Menge: ................... qm.

Material:	€ ........................	qm.
Lohn:		€ ........................	qm.
Einh.-Preis:	€ ........................	qm.			

Pos: 02	Formatänderung der Deckenelemente
		Abweichend zum Standardmaß der Pos: 1 sind die Metall-
Deckenelemente in verschiedenen Bereichen (schmaler/breiter 
oder länger/kürzer als Standardplatten) zu liefern.
	
		Abgerechnet wird pro Stück Formatänderung:

		Pauschal je Formatänderung: € ................. 

Pos: 03	Ausschnitte in Deckenelemente
		In den Deckenelemente aus Pos: ........ werden
		Ausschnitte rund / rechteckig in einer 
		
Abmessung: .................... eingebracht.

		Abgerechnet wird pro Stück Ausschnitt.

		Menge: ................ Stück

		Pauschal je Ausschnitt: € ............. Stück

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de