Wellen-Designdecke aus Metall System: BG120					          04-05.4

Ausschreibungstextvorschlag:

Pos: 01	Wellen-Designdecke BG120 aus Aluminium als Raumdecke:

		Bezugsquelle:		Vertriebsbüro Henning Leiser
					Leiser-Bach-Vertrieb
					Welckerstrasse 6, D-35305 Grünberg
					Tel: 06401-22388-0 / Fax: -22388-20
					http://www.Leiser-Systeme.de

		Die Wellen-Designdecke besteht aus 1,0mm Aluminiumblechen,
		welche wellenförmig in einer Teilung von 35mm und 12mm hohen
Wellen versehen wird.
		Als Grundlage dieser Ausschreibung dient das System BG120 vom
		Leiser-Bach-Vertrieb.

		Die wellenförmige Aluminiumbleche haben ein Format von 
		............ x ............ mm und werden werkseitig im Farbton 
		RAL 9010 pulverbeschichtet.

		Die gewellten, jedoch ungelochten 1,0mm Aluminiumblechen
		werden allseitig in einen Winkelprofilrahmen verschraubt. Der 
Winkelprofilrahmen wird an querverlaufenden verzinkten Rostwinkel 30/30/2,0mm montiert, welcher mittels Noniusabhänger und 
bauaufsichtlich zugelassenen Dübeln und Schrauben von der 
Rohdecke abgehängt wird.

		Der Wandanschluss erfolgt mittels einer offenen Schattenfuge, welcher 
		im Einheitspreis zu berücksichtigen ist.

		Menge: ................... qm.

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

Pos: 02	Wellen-Designdecke BG120 wie in Vorposition beschrieben,
		jedoch im Randbereich als Passplatten in einem Format von 
		............ x ............ mm

		Menge: ................... qm.

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

Pos: 3		Deckenelemente wie unter Pos: 1 beschrieben,
		jedoch als Akustikdecke mit Langfeldplatten mit
		einer Rundlochung Rd2,5-7,5, 8,7% freier Querschnitt und mit
		allseitig umlaufend lochfreier Rand von 10mm.

		Menge: ................... qm.

		Material:	€ ..............	qm.
		Lohn:		€ ..............	qm.
		Einh.-Preis:	€ ..............	qm.

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@Leiser-Systeme.de    Internet: http://www.Leiser-Systeme.de

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de

 Vertriebsbüro nach §84HGB  Henning Leiser  Postfach 11 03  D - 35301 Grünberg Tel.: 06401-22388-0  Fax 06401-22388-20 
                Mobil : 0170-4108018      Email :  Henning.Leiser@metallkassette.de    Internet: http://www.metallkassette.de